**Załącznik Nr 1**

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki – etap I”.

**Zakres robót przewidziany do nadzorowania:**

**Nadzór nad:**

* Czynnościami wstępnymi, tj. dokumentacją fotograficzna, badaniem polichromii i pierwotnych powłok malarskich, miejscową dezynfekcja.
* Miejscowym, wstępnym wzmocnieniem pudrujących się elementów ceglanych oraz spoin wapiennych i historycznych zapraw.
* Uporządkowaniem obiektu oraz terenu wokół kaplicy, wykonaniem przecinki sanitarnej, wycinką krzewów, usunięciem karpowin, oczyszczeniem terenu, mikroniwelacją, wykonaniem trawników dywanowych, nasadzeniem roślin.
* Likwidacją spękań murów kaplicy, wzmocnieniem struktury materiałów, wypełnieniem ubytków w cegłach, spoinowaniem. Konserwacją murów ceramicznych.
* Wykonaniem hydroizolacji .
* Usunięciem wtórnych, cementowych wypełnień oraz zapraw z elewacji, skuciem wtórnych wypraw, przemurowaniem, oczyszczeniem powierzchni elewacji, odsoleniem cokołu, naprawą spękań murów ceramicznych, wymianą licówki, scaleniem kolorystyczne elewacji, hydrofobizacją elewacji.
* Wykonaniem ściągów stalowych, wykonaniem porowatej opaski, wymianą / naprawą pokrycia dachowego i opierzeniami, obróbkami, orynnowaniem .
* Konserwacją elementów żeliwnych, odtworzeniem elementów żeliwnych, rekonstrukcją dekoracji, konserwacją wrót, naprawą schodów, naprawą posadzki ceramicznej.
* Robotami impregnacyjno - odgrzybieniowymi, wentylacją kaplicy.