*Stegna, dnia 24.02.2021 r.*

Gmina Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

IGPN-I.271.28.2020

**Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do**

**Informacji o zapytaniach i odpowiedziach nr 3 z dnia 12.02.2021 r.**

Wójt Gminy Stegna poprawia oczywistą omyłkę pisarską w odpowiedzi nr 19. Poniżej treść:

**JEST:**

**Pytanie 19**

Wg rysunku nr 1a Rzut Pali fundamentowych całkowita ilość betonowych kolumn przemieszczeniowych  wynosi 635szt. Natomiast w umieszczonym przedmiarze architektury wychodzi ilość 302szt.

**Odpowiedź 19**

Należy przyjąć 365 szt.

**WINNO BYĆ:**

**Pytanie 19**

Wg rysunku nr 1a Rzut Pali fundamentowych całkowita ilość betonowych kolumn przemieszczeniowych  wynosi 635szt. Natomiast w umieszczonym przedmiarze architektury wychodzi ilość 302szt.

**Odpowiedź 19**

**Należy przyjąć 635 szt.**