*Stegna, dnia 04.03.2021 r.*

Gmina Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

IGPN-I.271.28.2020

**Informacja**

**o zapytaniach i odpowiedziach nr 6**

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania i odpowiedź.

**Pytanie 1**

1. Ujęcie wody oraz kontener SUW są zlokalizowane w terenie zalesionym co wiąże się z wycinką drzew i dodatkowym pozwoleniem na wycinkę. PZT nawadniania nie pokazuje skąd doprowadzić wodę do ujęcia wody, prawdopodobnie trzeba ją wykonać z wyżej położonej drogi (kolejna wycinka drzew i dodatkowe koszty). Czy nie można zlokalizować tego ujęcia wraz z kontenerem SUW po drugiej stronie np. w pobliżu zbiornika na wody opadowe i wpiąć się pod instalację wodociągową hali sportowej? Dodatkowo można byłoby opracować wariantowe zasilanie zraszaczy wodą ze zbiornika z wód opadowych.
2. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie oraz koszt odrębnych opracowań projektowych dla instalacji nawadniania, zmawiający czy wykonawca?
3. Brak projektu elektrycznego dla systemu nawadnia. Czy projekt pojawi się na etapie przetargu, czy też trzeba będzie go wykonać na etapie realizacji? Prośba o umieszczenie koncepcji projektu elektrycznego dla systemu nawadniania.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że koszty wykonania jak i opracowania dokumentacji, pozwoleń oraz wszelkich uzgodnień związanych z nawodnieniem boiska są po stronie Wykonawcy. Lokalizacja ujęcia wody oraz SUW do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji umowy.